重庆大学附属肿瘤医院采购意向

为便于供应商及时了解医院采购信息，根据《重庆大学附属肿瘤医院采购管理办法的通知》等有关规定，现将重庆大学附属肿瘤医院2025年 2月-7月采购意向公开如下：

| 序号 | 采购项目名称 | 标的需实现的主要功能或者目标 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求 | 预算金额 （万元） | 预计采购时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能平台外包维保服务 | 维保服务全保，开机率＞95%，所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，预防性保养≥4次/年，若有相应装置控制检测规范的，按照相关标准执行。 | 要求设备备件合同期内不限次数更换，软件免费安全升级，1小时内电话响应；接到故障报修电话，24小时内派指定工程师到达现场维修，服务期限3年。 | 19.2 | 2月 |  |
| 2 | 精密空调（11台）外包维保服务 | 维保服务全保，开机率＞95%，所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，预防性保养≥4次/年，若有相应装置控制检测规范的，按照相关标准执行。 | 要求设备备件合同期内不限次数更换，软件免费安全升级，1小时内电话响应；接到故障报修电话，24小时内派指定工程师到达现场维修，服务期限3年。 | 12.716 | 7月 |  |
| 3 | 移动式数字摄影X线系统（2台）外包维保服务 | 维保服务全保，开机率＞95%，所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，预防性保养≥4次/年，若有相应装置控制检测规范的，按照相关标准执行。 | 要求设备备件合同期内不限次数更换，软件免费安全升级，1小时内电话响应；接到故障报修电话，24小时内派指定工程师到达现场维修，服务期限1年。 | 48 | 3月 |  |
| 4 | 数字化医用X射线摄影系统外包维保服务 | 维保服务全保，开机率＞95%，所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，预防性保养≥4次/年，若有相应装置控制检测规范的，按照相关标准执行。 | 要求设备备件合同期内不限次数更换，软件免费安全升级，1小时内电话响应；接到故障报修电话，24小时内派指定工程师到达现场维修，服务期限3年。 | 36 | 7月 |  |
| 5 | 双能X射线骨密度仪外包维保服务 | 维保服务全保，开机率＞95%，所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，预防性保养≥4次/年，若有相应装置控制检测规范的，按照相关标准执行。 | 要求设备备件合同期内不限次数更换，软件免费安全升级，1小时内电话响应；接到故障报修电话，24小时内派指定工程师到达现场维修，服务期限3年。 | 18.63 | 2月 |  |
| 6 | 全自动单剂量锭剂分包机外包维保服务 | 维保服务全保，开机率＞95%，所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，预防性保养≥4次/年，若有相应装置控制检测规范的，按照相关标准执行。 | 要求设备备件合同期内不限次数更换，软件免费安全升级，1小时内电话响应；接到故障报修电话，24小时内派指定工程师到达现场维修，服务期限3年。 | 24 | 3月 |  |
| 7 | 医用血管造影X射线机外包维保服务 | 维保服务全保，开机率＞95%，所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，预防性保养≥4次/年，若有相应装置控制检测规范的，按照相关标准执行。 | 要求设备备件合同期内不限次数更换，软件免费安全升级，1小时内电话响应；接到故障报修电话，24小时内派指定工程师到达现场维修，服务期限3年。 | 32 | 3月 |  |
| 8 | 脉动真空灭菌器外包维保服务 | 维保服务全保，开机率＞95%，所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件，预防性保养≥4次/年，若有相应装置控制检测规范的，按照相关标准执行。 | 要求设备备件合同期内不限次数更换，软件免费安全升级，1小时内电话响应；接到故障报修电话，24小时内派指定工程师到达现场维修，服务期限3年。 | 9 | 3月 |  |
| 9 | 西门子3.0T磁共振疾速平台升级服务 | 西门子3.0T磁共振疾速平台升级服务实现的主要功能包括成像速度提升、图像质量优化、功能扩展与增强以及智能化与自动化等；而其主要目的则是提升患者满意度、满足临床多样化需求、提高诊断准确性等。 | 1套，最新产品，服务及时，1小时内响应，24小时内到达现场 | 49 | 3月 |  |
| 10 | 医用空气净化系统过滤器维护服务 | 维护服务包括每周清洗初效过滤器、排风过滤器（含尼龙网），清洗时间为周末或节假日（或按科室要求）。 新风进风口每两周除尘一次。洁净间排风口、排风过滤器每周清洁除尘一次。每半年检查一次高效过滤器、清洁匀流板。每半年检测、检查、调整正（负）压差、风速、尘埃粒子。 | 按照要求及时服务，1小时内电话响应，服务期限3年。 | 16.8 | 2月 |  |
| 11 | 维修耗材 | 耗材配件全新，符合产品质量标准要求的合格产品； 提供部分耗材库存（按实际需求确定）, 库存耗材质保期以实际使用时开始计算。 | 按照要求及时配送，4小时内送到；服务期限2年。 | 48 | 2月 |  |

本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

重庆大学附属肿瘤医院

2025年2月7日