重庆大学附属肿瘤医院采购意向

为便于供应商及时了解医院采购信息，根据《重庆大学附属肿瘤医院采购管理办法的通知》等有关规定，现将重庆大学附属肿瘤医院2025年9月-2026年8月医学装备项目采购意向公开如下：

| 序号 | 采购项目名称 | 标的需实现的主要功能或者目标 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求 | 预算金额 （万元） | 预计采购时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机一批 | 医用离心机7台要求：实现样本中不同成分（如细胞、蛋白质、核酸等）的高效分离、纯化与富集，保障样本活性和实验准确性，满足样本存储、检测及科研等工作需求。主要技术要求：最高转速≧20000 r/min，最大相对离心力≧27810×g，最大容量≧4x100ml，温度范围：-20℃～+40℃，温度指示精度：±1℃。 离心机1台要求：触摸屏控制,操作简便,显示直观,设置参数和实时运行参数可同屏显示，超大容量数据储存与故障记录等信息，方便追踪运行历史数据信息,可导出数据。转速≥14000转/分钟，温度≤4℃。 低温高速离心机1台要求：可调节温度(低温、常温)，离心常规采血管转速≥16000转/分钟，温度-20℃-40℃。 | - 9台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 26 | 2026年8月 |  |
| 2 | 医用低温保存箱一批 | 用于生物样本、营养相关临床研究样本储存，临床试验药品存放等长期保存，维持样本活性和质量，控温控湿。 3台提供温度≤-80℃，容积≥380L； 3台提供温度≤-80℃，容积≥415L； 1台提供温度≤-80℃，容积≥830L； 1台提供温度≤-40℃，容积≥415L； 1台温度2-8°C可调，容积≥720L。 2台温度2-8°C可调，容积≥310L。 2台温度2-8°C可调，容积≥1000L。 1台温度8-20°C可调，容积≥630L。 | - 14台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 47.3 | 2026年8月 |  |
| 3 | 五官科清洗器 | 主要用于鼻咽癌放疗病人鼻腔冲洗，运用空气和流体动力学，将溶液气化为8-100微米颗粒， 气水颗粒与鼻腔内部位发生碰撞沉积、形成水流、冲洗充分彻底。传统的、被动的 灌水式鼻腔(鼻窦)冲洗，易出现误吸、呛水、误入咽鼓管及冲洗不到位情况。 | - 2台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 14 | 2026年8月 |  |
| 4 | 术中神经监护仪 | 主要用于术中快速的识别喉返神经，喉上神经，副神经等运动神经，最大程度避免术中损伤神经。 | - 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 40 | 2026年8月 |  |
| 5 | 脑功能监护仪 | 能够实时监测患者的脑功能趋势图等关键指标，从而准确评估患者的脑功能状态。这对于神经外科手术、重症监护和急救等临床领域尤为重要，有助于医生及时发现和处理脑功能异常。 | - 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 40 | 2026年8月 |  |
| 6 | 软轴牵开器 | 主要用于对脑组织进行精细牵拉的颅脑手术，软轴牵开器采用可闭合头圈式设计，头圈由双铰链锁定，可快速更改位置，角度可以任意调节，采用燕尾槽式设计等。 | - 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 35 | 2026年8月 |  |
| 7 | 数字脑电图机 | 主要用于准确、快速地记录患者的脑电信号，为医生提供重要的诊断依据，主要涉及癫痫、脑外伤、脑肿瘤、睡眠障碍等疾病的诊断。 | - 4台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 35 | 2026年8月 |  |
| 8 | 夹持器 | 夹持器内镜气动臂用于神经内镜把持固定，完成内镜下精准手术，对于一些临床症状复杂的手术满足主刀医生最舒适合理的角度，减少视野盲区，降低手术的难度和风险，获得最完美的手术视野。 | - 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 20 | 2026年8月 |  |
| 9 | 细胞分选仪 | 主要用于定量检测人外周血循环肿瘤细胞，通过几近无创的液体活检方式达到早筛早检、辅诊诊断、辅助手术方案设计、用药评估与预后动态监测等目的。 | - 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 49.9 | 2026年8月 |  |
| 10 | 单细胞靶向DNA样本处理仪 | 主要用于单细胞靶向DNA测序的样本预处理。通过单细胞靶向DNA测序，可实现对肿瘤极低频突变、耐药突变、嵌合突变及微小残留病灶（MRD）的高灵敏度检测，弥补传统群体测序的盲区，适用于白血病等高度异质性疾病的诊断与监测。 | - 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 49 | 2026年8月 |  |
| 11 | 多功能流式点阵仪 | 主用于细胞因子检测、HLA分型、感染性疾病检测（HPV27检测、呼吸道病原体检测等）、遗传病基因检测（地贫基因检测）、自身免疫病检测、个体化医疗检测、肿瘤标记物检测、内分泌检测、流行病监测等。 | - 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 49 | 2026年8月 |  |
| 12 | 医学形态学图像处理系统 | 主要用于血液肿瘤及良性血液病患者的细胞形态学分析与诊断，能出具骨髓细胞、外周血、体液、骨髓活检等细胞形体学报告，为临床提供准确、详细、直观的检测报告。 | - 3台，最新产品，服务及时，1小时内响应，24小时内到达现场 | 36 | 2026年8月 |  |
| 13 | 单细胞组织处理器 | 主要用于对神经组织、脑组织、小鼠脾脏、肺、肝脏、心脏以及小鼠和人的肿瘤组织，实现温和、自动化的组织解离。 | - 5套，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 30 | 2026年8月 |  |
| 14 | 包埋盒激光打码机 | 主要用于激光打印，方便包埋盒管理，杜绝因手写导致的人为错误，防止医疗事故的发生。 | - 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 27 | 2026年8月 |  |
| 15 | 吊塔 | 主要用于提供稳定的医用气体和电力供应，以及方便放置各种医疗设备，采用物理性气电分离双吊柱式结构，直线内导轨平移系统，嵌入式节能照明灯安装于横梁上，气体、强电、弱电终端等按安装在吊柱上。 | - 8台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 24 | 2026年8月 |  |
| 16 | 无创呼吸机 | 用于治疗各型呼吸衰竭等疾病，对于改善血液肿瘤中心危重患者的呼吸功能起着非常重要的作用。 | - 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 15.5 | 2026年8月 |  |
| 17 | 过氧化氢消毒机 | 实现气态/雾化过氧化氢均匀扩散，杀灭细菌、病毒、真菌及芽孢（6-log杀灭率）；无残留分解为水和氧气，避免二次污染；兼容医疗设备、敏感器械及复杂表面消毒；具备智能控制（浓度监测、温湿度调节）、安全防护（防爆设计、残留检测）及符合ISO 14937等医疗消毒标准，保障无菌环境安全。 | - 2台，最新产品，服务及时，1小时内响应，24小时内到达现场 | 5 | 2026年8月 |  |
| 18 | 术中放疗球形施用器 | 术中放疗球形施用器搭配其主机放射外科手术系统使用，主要应用于手术过程中对肿瘤部位进行精准放疗的特殊装置。 | 3套，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 33 | 2025年10月 |  |
| 19 | 手术无影灯（双灯） | 手术无影灯设备用于各科术中术野照明，保证在使用寿命时间内提供医生稳定可靠的术野照明，专业手术无影的使用有助于提高医师手术效率，减轻手术医生视力疲劳，减少手术时间，降低手术风险。 | - 1套，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 16.5 | 2025年9月 |  |
| 20 | 密度梯度制备仪 | 主要用于超精细提取外泌体以及线粒体、高尔基体、核糖体等部分细胞器，以验证细胞器上某些蛋白等因子对于某些通路的影响，以及肿瘤细胞异质性引发的相关亚细胞器、蛋白的变化。 | - 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 49.9 | 2026年8月 |  |
| 21 | 倒置荧光显微镜 | 主要用于开展细胞生物学和分子生物学结合研究，具备荧光标记技术。实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像，Led荧光光源。 | - 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 49 | 2026年8月 |  |
| 22 | 超声波妇科治疗仪 | 主要用于妇科慢性宫颈炎（宫颈糜烂、宫颈肥大、宫颈纳囊）、高危型持续性HPV感染、LSIL、部分HSIL、治疗外阴白斑、以及不明原因的外阴瘙痒和尖锐湿疣的治疗。 | - 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 45 | 2026年8月 |  |
| 23 | 电穿孔仪 | 主要用于通过电穿孔技术将外源DNA、RNA、蛋白质等生物大分子导入细胞内，实现基因转移与表达，可以对如原代细胞，干细胞，或者一些免疫类的细胞进行电转，转染效率高。 | - 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 29 | 2026年8月 |  |
| 24 | 腹腔镜探头 | 适配于科室现有富士品牌超声设备的腹腔镜探头/机器人腹腔镜探头，主要满足外科手术腹腔镜/机器人探头超声检诊需求，需配置超声造影、超声弹性、微血管成像等先进功能。 | 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 30 | 2026年8月 |  |
| 25 | 铥光纤激光治疗机 | 主要用于膀胱肿瘤整块切除、前列腺剜除等手术，具备低损伤和高止血效果，可提升治疗能力和水平、安全的治疗手段的需求。 | - 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 49.9 | 2025年10月 |  |
| 26 | 纤维输尿管镜（标准） | 用于输尿管镜检查、输尿管支架置入，输尿管结石碎石取石用，配置4条直径8/9.8Fr和1条细直径6/7.5Fr纤维输尿管镜。 | - 5台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 49.5 | 2025年10月 |  |
| 27 | Nd：YAG/LBO激光治疗机 | 主要用于开展经尿道前列腺绿激光手术，术中术后无出血，手术创面平滑；不受前列腺大小的影响，药物和其他治疗无效者等同样适用。 | - 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 49 | 2025年10月 |  |
| 28 | 激光治疗机 | 主要用于开展经尿道前列腺绿激光手术，术中术后无出血，手术创面平滑；不受前列腺大小的影响，药物和其他治疗无效者等同样适用。 | - 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 49 | 2026年8月 |  |
| 29 | 膀胱镜器械 | 主要用膀胱镜检查、活检、输尿管支架置入、取出、膀胱血块取出、膀胱结石碎石取石等使用。 | - 16套，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 48 | 2025年10月 |  |
| 30 | 等离子高频电刀（主机） | 主要用于膀胱肿瘤、前列腺肿瘤、前列腺增生电切手术双极切除组织的动力系统设备。采用双极工作方式,，电切温度40℃～70℃，对周围组织的热损伤小，术后愈合快，对神经系统的热损伤轻，减少了尿道、膀胱刺激症，降低了手术并发症等。 | - 2台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 48 | 2025年10月 |  |
| 31 | 尿流动力学分析仪 | 主要用于尿动力学检查，准确评估患者的尿路功能，可以识别各种排尿功能障碍性疾病，如膀胱功能障碍、控尿障碍、膀胱出口梗阻等。 | - 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 45 | 2025年10月 |  |
| 32 | 硬性电子输尿管内窥镜 | 主要用于输尿管结石、肾盂及上盏结石等常见疾病的诊断与治疗，满足镜体高刚度，低挠度，挠度≤65，镜子头端采用蓝宝石镜片，镜体全激光焊接；线缆接头采用金手指（扁平口）热插拔设计；镜子内嵌方向传感器，实时调整图像方位；窥镜多种选择等。 | - 2台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 30 | 2025年10月 |  |
| 33 | 气腹机 | 具有自动压力调控与同步除烟功能，即便在高频使用吸引器时亦可保持术腔稳定，实现气腹压力智能调控，确保机器人手术中腹腔压稳定；集成自动除烟系统，提升术野清晰度及操作效率；兼容达芬奇机器人穿刺器，支持同步进气与排气循环；降低手术中断风险及术后并发症，提高患者预后质量；满足复杂泌尿外科微创手术的临床与科研需求。 | - 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 30 | 2025年10月 |  |
| 34 | 纤维输尿管镜（短） | 主要用于经皮肾镜检查用，可以通过过皮肾通道（一条经皮肤穿入肾盂肾盏内的通道）进行体内碎石和取石的现代外科微创技术，用于处理较大的肾内结石。 | - 2台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 26 | 2025年10月 |  |
| 35 | 激光电切镜 | 主要用于尿道膀胱疾病的诊断和治疗，膀胱肿瘤、前列腺肿瘤、膀胱结石等微创手术内窥镜器械附件用。 | - 3台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 24 | 2025年10月 |  |
| 36 | 等离子电切镜（FR24） | 主要用于尿道狭窄患者膀胱肿瘤、前列腺增生手术用。可以通过电切鞘从尿道进入到前列腺部位，然后通过电切刀切除前列腺增生组织，切除过程中主要是把前列腺组织切成碎的，同时用电凝进行止血，切除的前列腺碎块可以通过镜鞘冲出体外。配置24Fr外鞘电切镜。 | - 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 20 | 2025年10月 |  |
| 37 | 手术床 | 主要用于门诊手术室，产品设计符合人体工程学、解剖学的特点，应用现代技术与人性化的设计理念，能满足普通外科、胸部、肾脏、骨科、肩部、神经、妇科、直肠、泌尿外科等手术的要求。 | 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 40 | 2025年9月 |  |
| 38 | 抢救室吊塔 | 主要用于抢救室和手术室使用，为手术提供了全面的设备支持和气体供应，确保手术的顺利进行。 | 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，24小时内到达现场 | 35 | 2025年9月 |  |
| 39 | 双击电凝电刀 | 主要用于精细手术或体表手术的高频手术设备，配有专用的体表各种电极刀头，且可反复消毒使用不易损坏；具有除烟系统，切割凝血同时自动启动吸烟同步工作，操控方式，既能手控也可以脚控操作。 | 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 16 | 2026年8月 |  |
| 40 | 转运监护仪（多功能无创监护） | 用于无创快速筛查评估出无创血气参数：血氧饱和度、二氧化碳分压、氧分压、氧含量、总二氧化碳、酸碱度；无创血流动力学参数：血压、平均动脉压、外周脉搏、新输出量、心搏量；无创血生化参数；血红蛋白、红细胞压积、红细胞计数等≥14项血液参数。 | 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 15 | 2026年8月 |  |
| 41 | 血气分析仪 | 用于检测血液中的酸碱度、氧分压、二氧化碳分压等指标，帮助诊断呼吸系统疾病，监测酸碱平衡状态，评估患者氧合情况，支持急诊抢救决策。 | 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 9.5 | 2026年8月 |  |
| 42 | 智能子午流注开穴系统 | 主要用于结合中医理论精准计算和智能给出穴位治疗方案，通过子午流注开穴系统来进行中医穴位治疗和用药。 | 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 15 | 2026年8月 |  |
| 43 | 人体成分分析仪 | 主要采用生物电阻抗分析法（BIA法），利用电极，全身或节段对人体多项身体成分进行综合分析。可以区分体脂分布（如内脏脂肪与皮下脂肪），识别隐性肥胖；评估肌肉量及蛋白质储备，监测肌少症风险；分析体液平衡（如细胞内外液比例），辅助透析患者干体重管理；动态追踪体成分变化，为慢性病（糖尿病、肾病）、术后康复等营养提供数据支持。 | 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 25 | 2026年8月 |  |
| 44 | 三维混匀机 | 主要用于均匀混合营养粉剂，通过三维空间复合运动（平移+转动+摇滚），实现粉末、颗粒、液体等物料的全方位均匀混合，保障特殊医学用途配方食品（如肠内营养液）成分精准分布，避免代谢异常。 | 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 9 | 2026年8月 |  |
| 45 | 电子消化道内窥镜 （电子上消化道1条 电子下消化道2条） | 一条检查胃、两条检查肠镜具备全高清成像与多光谱光学染色功能，能够清晰呈现胃肠黏膜的细微结构和血管形态，多光谱光学染色模式可突出显示病变区域。 | 3套，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 49.8 | 2026年8月 |  |
| 46 | 全自动内镜清洗消毒机 | 主要用于软式内镜的全自动清洗消毒，具有全灌流功能等。内镜全部浸泡处理，单台洗消机单槽配置，满足一次清洗1-2条内镜的需求，每条内镜配备独立灌流系统。配有顶部旋转喷淋+底部旋转清洗、浸泡方式，对内窥镜外部进行无死角清洗；一键自动取样功能等。 | 2台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 24 | 2026年8月 |  |
| 47 | 全自动内镜转运机器人 | 用于内镜全自动运送，具备激光雷达+精准导航、智能视觉定位+避障、语音交互+触摸屏操控、多机协作等功能，并可根据需求进行个性化场景定制。外壳采用航空铝材质、高强度PC+ABS，定制化托盘，单层承重≥10Kg，支持多种网络模式（4G，5G，WiFi），超常续航，单次充满可续航≥10小时。 | 2台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 15 | 2026年8月 |  |
| 48 | 内镜储存干燥柜 | 用于对各类软式内镜，包括胃镜、肠镜、十二指肠镜、气管镜、超声镜等的表面、管腔进行洁净储存干燥，避免内镜晨消，单柜存储镜子数≥16条，内镜在托盘内水平盘放，托盘非镂空式设计，每个托盘存放1条内镜，非悬挂式储存等。 | 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 12.5 | 2026年8月 |  |
| 49 | 不锈钢打包台 | 主要用于复用医疗器械、器具及物品的检查与包装，材质医用级304/316L不锈钢(抗腐蚀、耐高温、无渗出)台面厚度>1.2mm(承重区>1.5nm)结构工艺一体成型焊接(无缝隙藏污)，R角>3mm圆角打磨(防划伤+易清洁);承重能力静载荷>200kg/m?去污区操作台: 耐腐蚀强化，排水系统:内嵌不锈钢水槽(深度>20cm)+防堵滤网，排水管径>50m，回收台集成封闭式锐器投递口(直径>15cm，自动锁定) 检查包装区操作台:防静电设计，光源集成:LED无影灯带(照度>8001ux，显色指数 Ra>90) 模块化抽屉:带刻度尺的器械测量凹槽+器械卡扣固定位。 | 11台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 15.895 | 2026年8月 |  |
| 50 | 多功能酶标仪 | 具有多种检测功能，包括荧光强度、化学发光、时间分辨荧光以及荧光偏振等，可以在检测通量上可支持更多种微孔板类型的选择（可支持6-384孔板）。 | 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 30 | 2026年8月 |  |
| 51 | 细胞培养箱 | 二氧化碳培养箱能够对温度、二氧化碳浓度和湿度提供精确稳定的控制，以便于其研究工作的进展；能够对培养箱内的微生物污染进行有效的防范，并且能够定期消除污染，以保护研究成果，防止样品损失。 | 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 7 | 2026年8月 |  |
| 52 | 梯度PCR仪 | 主要用于短时间内实现样本的快速、高效均匀加热和DNA高效扩增，实现温度梯度变化。广泛应用于基因表达分析、病原体检测和分子机制研究，是分子生物学和生物医学研究中的关键工具。 | 1台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 5 | 2026年8月 |  |
| 53 | 除颤仪一批 | 除颤仪1：13台用于使心脏恢复正常电活动节律，主要针对心室颤动、无脉性室性心动过速等导致心脏骤停的情况。 除颤仪2：1台用于手术室，使心脏恢复正常电活动节律，主要针对心室颤动、无脉性室性心动过速等导致心脏骤停的情况。 | 14台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 42.6 | 2026年8月 |  |
| 54 | 振动排痰仪 | 用于通过物理振动作用，解决痰液粘稠、排出困难等问题，从而降低肺部感染风险、改善通气功能。 | 15台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 45 | 2026年8月 |  |
| 55 | 空气压力治疗仪 | 主要通过多腔气囊的顺序充放气，对肢体形成循环压力，从而促进血液和淋巴回流、改善微循环 | 21台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 18.9 | 2026年8月 |  |
| 56 | 转运车 | 4层转运车9台，主要用于消毒供应中心和各临床科室之间运输医疗器械和物品，4层。 5层转运车5台，主要用于消毒供应中心和各临床科室之间运输医疗器械和物品，5层。 3层转运车2台，主要用于消毒供应中心和各临床科室之间运输医疗器械和物品，3层。 不锈钢仪器车2台，主要用于消毒供应中心用于医疗器械的放置与转移，不锈钢材质。 | 21台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 7.4 | 2026年8月 |  |
| 57 | 轮椅 | 用于辅助移动，主要用于帮助行动不便人群移动，轮胎为实心胎，并配置输液杆，可固定。 | 113台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 5.085 | 2026年8月 |  |
| 58 | 不锈刚L型托架 | 用来放置手术器械托盘，带单边液压杆 | 40台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 6 | 2026年8月 |  |
| 59 | 妇科检查床 | 用于开展医疗检查的妇科检查床，提供可调节体位的平台，便于开展检查。 | 24台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 10.32 | 2026年8月 |  |
| 60 | 骨科牵引床 | 主要用于骨科临床治疗，用于骨折、脱位及相关骨科疾病的复位、制动与术前准备展开等。 | 36台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 27 | 2026年8月 |  |
| 61 | 电动起立床 | 用于开展帮助病人起床、坐起或站起及骨科术后需进行康复训练等。 | 2台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 4 | 2026年8月 |  |
| 62 | 检查床 | 用于开展医疗检查的常规检查床。 | 61台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 7.93 | 2026年8月 |  |
| 63 | 电动吸引器 | 主要用于医疗机构中对患者体内的分泌物、血液、脓液及其他液体进行吸取。 | 66台，最新产品，服务及时，1小时内响应，4小时内到达现场 | 5.28 | 2026年8月 |  |

本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

重庆大学附属肿瘤医院

2025年9月5日